АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕРДСКОЕ»

____________________________________________________________

164757, Архангельская область, Мезенский район, с. Жердь, ул. А.Г.Торцева, 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября  2020года                                                                              № 30

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов МО «Жердское» администрация муниципального образования «Жердское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования «Жердское» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территория общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени Совета депутатов и администрации МО «Жердское».

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Жердское»                                                             Дорошенко Г.И.