АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2021 года	№ 610

г.Мезень Архангельской области

Об утверждении Порядка ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в населенных пунктах МО «Мезенский муниципальный район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», а также в целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельных, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития руководствуясь Уставом муниципального образования «Мезенский муниципальный район», администрация МО «Мезенский район» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Мезенский район», согласно приложению 1 к постановлению.

2. Утвердить график ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Мезенский район» на осенне-зимний период 2021 - 2022 года, согласно приложению 2 к постановлению.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» оказывающая и предоставляющая услуги централизованного теплоснабжения в населенных пунктах МО «Мезенский район»   руководствоваться указанным Положением.

4. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ  опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мезенский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Р.А. Катаева, начальника отдела ПТИИ администрации МО «Мезенский район».

Врио главы муниципального образования 	А.Ф. Коршаков

Направлено: дело, отдел ПТИИ, КУМИ, МКУ «Хозяйственная служба», главам поселений, ООО «Мезенская теплоснабжающая компания», отдел по делам ГОиЧС, ЕДДС, отдел по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

## Приложение № 1

## УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации

## МО «Мезенский район»

## от 22  сентября 2021  года №610

Порядок

ограничения, прекращения подачи тепловой энергии

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения населенных пунктов

МО «Мезенский район»

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования  резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения (приложение 1).

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

-  понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

-  возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейных котлов и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

-  нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

-  нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления поселения.

Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с администрацией МО «Мезенский район».

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются органами местного самоуправления поселения.

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии – за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива – не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль над выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

__________________________

## Приложение № 2

## УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации

## МО «Мезенский район»

## от 22  сентября 2021  года №610

## Согласовано:                                                                                                                  Утверждаю:

## Врио главы                                                                                                       ООО «Мезенская

## муниципального образования                                                       теплоснабжающая компания»

## «Мезенский район»                                                                            Исполнительный  директор

## ________________ А.Ф. Коршаков                                             ________________ Н.Н. Ботева

## от «___» сентября 2021 г.                                                                   от «___» сентября 2021 г.

## м.п.                                                                                                       м.п.

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности в системах теплоснабжения населенных пунктов МО «Мезенский район» на осенне-зимний период 2021 -2022 годы.

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C.

третья категория - остальные потребители.

Потребители первой категории:

г. Мезень:

Котельная «Центральная»

- Мезенская ЦРБ (больница);

- Мезенская школа;

- Дом культуры;

Котельная «Квартальная»

- Административные здания;

-  Спортивная школа;

- Музыкальная школа;

- Здание библиотеки;

д. Бычье:

Котельная «Школа»

- Школа;

д. Козьмогородское:

Котельная «Школа»

- Школа;

- Административное здание;

д. Чижгора:

Котельная «Школа»

- Школа;

- Дом культуры;

с. Койда:

Котельная «Школа»

- Школа;

- Дом культуры;

д. Сояна:

Котельная «Школа»

- Школа;

- Дом культуры;

- Административное здание;

Потребители второй категории:

г. Мезень:

Котельная «Центральная»

- Жилой фонд – 14 ед. МКД;

- Аптека;

Котельная «Квартальная»

- Жилой фонд – 4 ед. МКД;

1 ед. частный дом;

Котельная «Аэропорт»

- Жилой фонд – 4 ед. МКД;

д. Бычье:

Котельная «Школа»

- Жилой фонд – 1 ед. МКД;

с. Дорогорское:

Котельная «Школа»

- Жилой фонд – 1 ед. МКД;

Потребители третьей категории:

г. Мезень:

Котельная «Центральная»

- ОМВД России «Мезенский»;

- Сбербанк России;

- Мезенское РАЙПО (кулинария, столовая);

Котельная «Квартальная»

- Мезенская прокуратура;

- ОГПС-11 (пожарная часть);

- ООО Золотые пески (магазин);

- Мезенское РАЙПО (магазин);

- Казначейство;

- ООО «УК Дом Мастер»;

- Историко-краеведческий музей;

Котельная «Аэропорт»

- Аэропорт Мезенский;

- Гараж МКУ Хоз служба.