## Приложение №0 (hidden)
Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Требуемая нагрузка в точках подключения, м3/сутки | Планируемые сроки подключения / нагрузка м3/сутки
|  |  | N |  | N + 1 | N + 2 | N + 3
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7

## Приложение №1
Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Каменского территориального отдела Мезенского муниципального округа Архангельской области ООО "Районный водоканал"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения |  | Плановые значения
[5 empty] | после реали- зации ИП | в т.ч. по годам реализации
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1. Показатели качества воды
1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уцстановленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - |  | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.57
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км
3. Показатели очистки сточных вод
3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | %
3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | %
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - |  | 16.7 | 44.1 | 40.4 | 35 | 30.4 | 24.9 | 20.5 | 16.7 | 16.7
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | - |  | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 3.029
3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м
3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м
4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | - |  | 34 | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34

## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Каменского территориального отдела Мезенского муниципального округа Архангельской области, реализуеммых в рамках инвестиционной программы ООО "Районный водоканал"
№ п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
|  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
|  | показателя |  | до | после
|  | (производитель- |  | реализации | реализации
|  | ность, протяж., |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
1.1.
1.2.
1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов в сфере водоснабжения
1.1. | Реконструкция участков водопровода Ду =50 мм | протяженность | км | 1.34 | 1.34 | 2024 | 2028
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов в сфере водоотведения
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2.1. | Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок) | количество | шт | 16 | 16 | 2024 | 2029
2.1.1. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Заводская, д.3а; ул. Мезенская, д.17; ул. Серафимовича, д.44 | количество | шт | 3 | 3 | 2024 | 2024
2.1.2. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Гагарина, д.1; ул. Северная, д.11а; ул. Торцева, д.16 | количество | шт | 3 | 3 | 2025 | 2025
2.1.3. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Комарова, д.13а; ул. Комарова, д.3а; ул. Лесокатная, д.12 | количество | шт | 3 | 3 | 2026 | 2026
2.1.4. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Норинского, д.54; ул. Лесокатная, д.27а; ул. Победы, д.16 | количество | шт | 3 | 3 | 2027 | 2027
2.1.5. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Молодежная. д.14в; ул. Норинского, д.7 | количество | шт | 2 | 2 | 2028 | 2028
2.1.6. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Лесная, д.19; ул. Лукинская, д.34а | количество | шт | 2 | 2 | 2029 | 2029
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

## Приложение №3
Приложение №3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
1.1. | Реконструкция участков водопровода Ду =50 мм | 2024 - 2028 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1. | Реконструкция водоразборных колонок (установка автоматизированных водоразборных колонок) | 2024 - 2029 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.1. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Заводская, д.3а; ул. Мезенская, д.17; ул. Серафимовича, д.44 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.2. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Гагарина, д.1; ул. Северная, д.11а; ул. Торцева, д.16 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.3. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Комарова, д.13а; ул. Комарова, д.3а; ул. Лесокатная, д.12 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.4. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Норинского, д.54; ул. Лесокатная, д.27а; ул. Победы, д.16 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.5. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Молодежная. д.14в; ул. Норинского, д.7 | 2028 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.6. | Установка автоматизированных водоразборных колонок по адресу: Архангельская область, пос. Каменка, ул. Лесная, д.19; ул. Лукинская, д.34а | 2029 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций