АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  “МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН”

164750, г.Мезень Архангельской области, пр.Советский, д.48, тел. 4-31-62, факс 4-31-68

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2010 года	№ 490

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010 – 2014 годы»

В соответствии со статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (в редакции от 18.06.2007) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Указа Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; и Устава МО «Мезенский район», постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010 – 2014 годы»

2. Предложить Финансовому Управлению администрации МО «Мезенский район» предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010 – 2014 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Орлова О.А., заместителя главы администрации по вопросам экономического развития.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 августа 2010 года.

Глава  МО «Мезенский район»    -                                                        П.В.Кондратьев

Направлено: дело-2, отдел ПТИИиПР, финансовое управление.

# Утверждена:

Постановлением об утверждении муниципальной

целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования

«Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы»

от 02 августа 2010 года  N 490

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН " НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

## Паспорт целевой программы

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «мезенский муниципальный район» на 2010 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; |
| Государственный заказчик-координатор Программы | Муниципальное образование "Мезенский муниципальный район" координатор – ГАУ АО «Региональный центр по энергосбережению» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Структурное подразделение МО « Мезенский муниципальный район» отдел ПТИИ и ПР. Специалисты ОАО «Архоблэнерго» |
| Цель муниципальной программы | Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрение современных технологий и материалов имеющих максимально высокий уровень энергетической эффективности. Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями на 15% к 2020 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 2010 года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году. Снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии. Снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии. Обеспечение, в результате исполнения настоящей программы объектов ТЭК местным, возобновляемым биотопливом. |
| Задачи муниципальной программы | Создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета; Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; Организация ведения топливно-энергетических балансов; Развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов; Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде; Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных средств; Перевод транспортных средств на использование сжиженного углеводородного газа и компримированного природного газа; Сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса и субсидий гражданам на коммунальные услуги; Переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания; Развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения; Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при эксплуатации при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе; Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе региона, переход на биотопливо – использование торфянных брикетов. Полная замена привозного топлива (каменного угля) местным возобновляемым биотопливом (торфяные брикеты) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2010 – 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий | Социальная сфера: Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях социальной сферы; Энергетическое обследование зданий с составлением энергопаспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению; Реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий в зданиях социальной сферы. Жилой и нежилой фонд: Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов; Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Строительство новых тепловых сетей, в целях более полного охвата жилого фонда, социальных, административных, торговых объектов централизованной системой теплоснабжения. Организации с участием государства или муниципального образования: Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях социальной сферы; Энергетическое обследование зданий с составлением энергопаспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению; Реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий в зданиях социальной сферы. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности: Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях социальной сферы; Энергетическое обследование зданий с составлением энергопаспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению; Реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий, учтенных при установлении цен (тарифов) на товары и услуги. |
| Исполнители муниципальной программы | Структурные подразделения органов исполнительной власти местного самоуправления, и Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования- 357 720,0 тыс руб., в том числе: Средства областного бюджета – 152 330,6 тыс. руб. Средства местных бюджетов – 22 995,8 тыс руб. Внебюджетные источники – 182 393,0 тыс руб. Источники финансирования 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г Областной и федеральный бюджет - 12568,4 11391,6 21787,4 75351,8 16478,0 2947,0 2947,0 2947,0 2956,2 2956,8 Муниципальный бюджет - 2453,1 2210,6 4357,5 7351,6 3479,0 719,5 | 719,5 719,5 492,7 492,8 Внебюджетные источники - 3058,5 2887,8 10310,1 132051,6 28763,0 788,5 788,5 788,5 1478,1 1478,4 итого - 18 080 16 490 36 455 214 755 48 720 4 455 4 455 4 455 4 927 4 928 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Полный переход на приборный учет при расчетах организаций поставщиков энергоресурсов, с потребителями энергоресурсов; Наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, в организациях, осуществляющие регулируемые виды деятельности: Энергетических паспортов; Топливно-энергетических балансов; Актов энергетических обследований. Снижение потребления тепловой энергии на 9800 Гкал; Снижение потребления электроэнергии -2901 тыс. кВт*час; Снижение потребления воды - 15910 м3; Снижение удельных расходов топлива. Снижение потребления первичного топлива 4280 т .у. т. Экономический эффект: Снижение затрат производителей энергоресурсов на приобретение топлива – 42.756 млн. руб. Снижение затрат организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на приобретение энергорерурсов 41.156 млн. руб. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов в размере 10% ; Создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

  - Муниципалитет

Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район» расположено на северо-востоке Архангельской области Общая площадь района 34,4 тыс.га. Численность населения на 01.01.2010 составляет 12.9 тыс. чел. Основу экономики района составляет энергетика и рыбодобывающая промышленность.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера  МО «Мезенский муниципальный район» характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте в базовом 2009 году составила более 11,6 тыс. т.у.т

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования приводит к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание областных и муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг;

- росту затрат предприятий области на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- росту тарифов на тепло- и электроэнергию, повышению бюджетных расходов;

- неконкурентоспособности продукции региона;

- отсутствию свободных мощностей для подключения новых потребителей.

- Наличию большого количества малых локальных котельных, источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и малый охват потребителей централизованной системы отопления.

Высокая энергоемкость предприятий региона в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и недостатком средств  в муниципальном бюджете.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, других организаций коммунального комплекса и жилого фонда.

В муниципалитете имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

###### Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, руб/Гкал ЭОТ тариф для населения тариф для бюджетофинансируемых потребителей тариф для коммерческих потребителей | 1333 750,48 636 1333 | 2255 885,37 1642 2255 | 2928 900,30 2928 2928 | 2928 1062,35 2928 2928 |  |
| Электроснабжение, руб/кВтч ЭОТ тариф для населения тариф для бюджетофинансируемых потребителей тариф для коммерческих потребителей | 18,49 1,20 3,23 3,23 | 20,69 1,34 3,62 3,62 | 26,55 1,68 4,66 4,66 | 25,35 1,99 5,61 5,61 |  |

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

Основными мероприятиями по муниципальным программам энергосбережения являются следующие:

- проведение энергетических обследований организаций;

- составление и ведения энергетических паспортов;

- соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для бюджетных организаций.

- анализ топливно-энергетических балансов предприятий коммунального сектора;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также при выработке и передаче энергоресурсов;

- информационное обеспечения энергосбережения;

- Заключение и реализация энергосервисных договоров.

  - Производство энергии и энергоснабжение. Использование вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и муниципальной собственности района осуществляется от ОАО «Архоблэнерго» (45%) и 5% от локальных систем теплоснабжения,  находящимися в муниципальной собственности. Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на  каменном угле.

Биотопливо никак  не используется для производства  тепловой энергии.

Соотношение потребления энергии в тепле.

|  | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | Перспектива до 2010-2011 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 4,628 | 4,868 | 4,281 | 3,819 |
| Выработано тепловой энергии, в том числе на отопление | тыс. Гкал в год | 30213,40 | 31778,70 | 27947,02 | 24930,54 |
| Получено тепловой энергии со стороны | -//- | нет | нет | нет | нет |
| Расход тепла на собственные нужды | -//- | 1436,84 | 1530,40 | 1489,13 | 1485,69 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, | -//- | 28776,55 | 30248,30 | 26457,89 | 23444,85 |
| в том числе на отопление | -//- | 28776,55 | 30248,30 | 26457,89 | 23444,85 |
| Присоединенная нагрузка, | Гкал/час | 4,408 | 4,634 | 4,053 | 3,591 |
| в том числе многоэтажные жилые дома | -//- | 1,725 | 1,914 | 1,574 | 1,502 |
| Реализация тепловой энергии всего, | тыс. Гкал в год | 24725,41 | 27613,75 | 23754,26 | 20742,45 |
| Потери тепла в тепловой сети с утечкой теплоносителя трансмиссионные | -«- | 3988,58 | 2571,87 | 2698,39 | 2675,53 |
| Объем тепловой сети | Тыс.куб.м | 3833,59 | 3833,59 | 3833,59 | 3833,59 |
| Расход воды, в т.ч. на - производство тепла - транспорт тепла | тыс. куб.м/год | 3833,59 | 3833,59 | 3833,59 | 3833,59 |
| Удельный расход воды на подпитку | Куб.м/Гкал | 0,127 | 0,121 | 0,137 | 0,154 |
| Расход электроэнергии на - производство тепла - транспорт тепла | кВт/Гкал | 44,54 | 42,35 | 48,15 | 53,98 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. куб.м |  |  |  |  |
| Каменный уголь | тонн | 10232,375 | 10774,37 | 9000,28 | 8000,00 |
| Средневзвешенный КПД котлов | % | 70 | 75 | 80 | 80 |

Соотношение потребления электроэнергии.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | на 01.01.2008г. | на 01.01.2009г | на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | тыс. кВт | 9571 | 9571 | 9571 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 3500 | 3500 | 3500 |
| Выработано электроэнергии | тыс. кВт.ч | 8383,677 | 9291,944 | 10551,073 |
| Получено электроэнергии со стороны | тыс. кВт.ч | 789066 | 1058561 | 967441 |
| Расход на собственные нужды | тыс. кВт.ч | 306,826 | 337,706 | 374,351 |
| Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт.ч | 6032,180 | 6640,402 | 7516,799 |
| Потери в сетях | тыс. кВт.ч | 1748,847 | 1915,1 | 2242,539 |
| то же | % | 20,86 | 20,61 | 21,25 |
| Полезный отпуск электроэнергии-население -бюджетные организации -прочие потребители | тыс. кВт.ч | 5356,831 | 5766,077 | 6547,25 |
| Расход ГСМ. При норме(0.289кг на выработку одного КВт.) | тонн. | 2422,8 | 2685.3 | 3049.2 |
| Протяженность сетей ВЛ свыше 1000в ВЛ до 1000в КЛ свыше 1000в КЛ до 1000в | Км | 66,69 119,24 1,8 - | 66,69 119,24 1,8 - | 66,69 119,24 1,8 - |
| Количество трансформаторных подстанций | Ед. | 59 | 59 | 59 |
| Их установленная мощность | тыс. кВт | 11412,8 | 11412,8 | 11412,8 |
| подключенная нагрузка | тыс. кВт | 4565,12 | 4565,12 | 4565,12 |
| Количество трансформаторных подстанций с использованием мощности 90 и более % | ед. | 4 | 4 | 5 |
| Численность работающих | Чел. | 134 | 155 | 158 |
| Количество обслуживаемых жителей, в том числе | Тыс. чел. | 6,239 | 6,199 | 6,137 |
| в многоквартирных домах в индивидуальных домах | -//- -//- | 2,434 3,805 | 2,402 3,797 | 2,387 3,750 |
| Нормативы потребления | тыс. кВт.ч /год на 1чел. | 0,726 | 0,771 | 0,782 |
| Фактическое удельное потребление | тыс.кВт.ч /год на 1 чел. | 0,605 | 0,643 | 0,652 |
| Стоимость ОФ | тыс. руб. | 6797,76 | 6568,57 | 12362,62 |
| Износ ОФ | % | 26,18 | 37,38 | 30,04 |

  - Информационная база данных и источники информации

В 2010 году специалистами муниципального образования был проведен сбор информации по энергопотреблению потребителей по следующей классификации:

- Бюджетные учреждения;

- Организации с участием муниципальной собственности;

- Организации муниципального подчинения, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

- Жилой фонд;

- Транспорт (муниципальный и общественный).

  - Потенциал энергоэффективности муниципалитета и распределение суммарного потребления ТЭР по муниципальному образованию

В Муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 40% процентов.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Муниципального образования «Мезенский муниципальный район»  выглядит следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электри-ческой энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 15% | 2% | 0 | 11% |
| Топливно-энергетический комплекс | 1% |  | 0 | 1% |
| Сельское хозяйство | 6% |  | 0 | 6% |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 28% | 43% | 0 | 32% |
| Социальная сфера | 20% | 46% | 0 | 30% |
| Строительство | 0 |  | 0 | 0 |
| Прочие | 30% | 9% | 0 | 20% |
| Всего | 100 | 100 | 0 | 100 |

Программа охватывает около 100% процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 34 процента, коммунальное хозяйство – 15 процентов и социальная сфера – 32 процента от суммарного потребления ТЭР.

  - Муниципальные объекты социальной сферы и муниципальных органов управления и их энергопотребление по видам и объёмам

В базовом 2009 году перечень муниципальных зданий включал 136 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 25.203 тыс. м2. Годовое энергопотребление бюджетными учреждениями составляет 14 457 595,1 кВтч/год.

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление энергии | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | кВтч/год |  |
| 1 | Образование | 39 | 7308 | 9 032 413,4 | 62 |
| 2 | Здравоохранение | 47 | 8820 | 3 236 826,0 | 20 |
| 3 | Хозяйственная служба мэрии | 14 | 2520 | 514 942,9 | 7 |
| 4 | Культура, спорт | 36 | 6555 | 1 673 412,8 | 11 |
| 5 | Социальная защита | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 136 | 25203 | 14 457 595,1 | 100 |

Потребление энергии  социальной сферой по секторам

  - Жилой фонд муниципального образования, его классификация по зданиям, по количеству квартир, видам  и объёмам энергопотребления

В базовом 2009 году перечень жилого фонда включало 384 здания с  отапливаемой площадью 152100 тыс. м2, в том числе 31 700 тыс. м2 с централизованным теплоснабжением . Годовое энергопотребление жилым фондом составило 17 660 847 кВт*ч/год.

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление энергии | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | кВт*ч/год |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 384 | 152100 | 17 660 847 | 54% |
| 2 | Остальные жилые дома | нет | нет | нет | нет |
|  | Всего | 384 | 152100 | 17 660 847 | 54% |

  - Организации с участием муниципальной собственности и их энергопотребление по видам и объёмам

# Предприятие ОАО «Архоблэнерго»

# РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| Группы потребителей | 2009г. |
| --- | --- |
|  | Тыс.кВт.ч | Уд.вес % |
|  | ВН | СН | НН |  |
| Население |  |  | 3984,870 |  |
| Бюджетные организации - одноставочные - двухствочные |  |  | 756,238 |  |
| Городской транспорт |  |  |  |  |
| Прочие потребители - одноставочные - двухствочные |  |  | 1806,142 |  |
| ВСЕГО |  |  | 6547,250 |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ   ВОДЫ  ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

| Реализация воды за 2009 год. | тыс.м3 | 89414,26 |
| --- | --- | --- |
| в т.ч. - населению | " | 56950,72 |
| - бюджетфинансируемым организациям |  | 16604,21 |
| - прочим потребителям | " | 9398,70 |

РЕАЛИЗАЦИЯ   ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРИИ  ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| Реализация тепловой энергии, всего, в том числе населению | Гкал/год | 20742,45 10222,57 |
| --- | --- | --- |
| бюджетофинансируемым организациям |  | 7842,24 |
| промышленным и прочим коммерческим потребителям |  | 2677,64 |

ОАО «Архоблэнерго» потребляеться 11.6 тыс. тонн у.т.у.

ОАО «Архэнерго» Архангельская сбытовая компания, информации в МО «Мезенский район» не предоставляет.

  - Организации муниципального подчинения, осуществляющие регулируемые виды деятельности, их ресурсопотребление, объемы производства

регулируемые виды деятельности в МО «Мезенский район» осуществляет ОАО «Архоблэнерго»

  - Системы уличного освещения населенных пунктов муниципального образования, их характеристика и классификация по видам используемых светильников, системам управления освещенностью

В настоящее время система наружного освещения муниципального образования по всем населенным пунктам 300 световых точек, 14 пунктов управления освещением, нет опор освещения, 65.8 км линий освещения.

Общая установленная мощность светильников составляет 240 кВт. В подавляющем большинстве используются светильники с лампами накаливания и с газоразрядными лампами высокого давления ДРЛ.

Количество светильников с лампами типа ДНаТ составляет 0.5 %. Светодиодные светильники отсутствуют.

Система управления уличным освещением (ручная, и от фотоэлеменов)

Годовой объем электрической энергии, потребленный системой уличного освещения в муниципальном образовании, в 2009 году составил 345 600 кВт*час.

|  | Вид источника света | Количество светильников | Средняя мощность источников света | Доля в суммарном количестве источников света, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | шт | % |
| 1 | Лампа накаливания | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дугоразрядная лампа типа ДРЛ | 298 | 250 | 99.5% |
| 3 | Дугоразрядная лампа типа ДНАТ | 2 | 150 | 0% |
| 4 | LED светильники, (если применяются) | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 300 |  |  |

  - Муниципальный и общественный транспорт, их классификация по видам автотранспорта, видам и объемам энерго,- и топливопотребления

В базовом 2009 году суммарное количество муниципального и общественного транспорта составило 8 автомашин с годовым потреблением топлива 43 тонны на сумму1400 000рублей.

|  | Вид моторного топлива | Кол-во транспортных средств | Потребление топлива | Расходы на топливо | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тонн/год | тыс.руб./год |  |
| 1 | Бензин | 8 | 43 | 1400,0 | 45% |
| 2 | Дизельное топливо | 0 |  |  | 0 |
| 3 | Газомоторное топливо | 0 |  |  | 0 |
|  | Всего | 8 | 43 | 1400.0 | 45% |

  - Классификация и реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов

1. В  целях  выявления  бесхозяйных   объектов  недвижимого  имущества  в  МО  «Мезенский  район»  проведены  следующие  мероприятия:

-  Создана  комиссия  по  проведению  инвентаризации  и  оценке  незарегистрированных  объектах  имущества  казны  МО  «Мезенский  район», распоряжение  главы  администрации  от  15.01.2010  № 8

2.  Реестр   бесхозяйных   объектов  недвижимого  имущества  и  сооружений, расположенных  на  территории   МО   «Мезенский  район»

| № | Наименование объекта | Наименование эл. установки, к которой подключен Уровень напряжения | Трансформаторы тока напряжения | Установленная мощность кВт кВА | Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты электроэнергетики |
| 1 | КТП № 39 АО г. Мезень 1 Аэропорт | ВЛ – 6 кВ СН 2 | 100/5 | 34 | 3 |
| 2 | КТП № 37 Аэропорт | ВЛ – 6 кВ СН 2 | 150/5 | 14 | 3 |
| 3 | КТП № 38 Аэропорт | ВЛ – 6 кВ СН 2 | 100/5 | 45 | 3 |
| 4 | КТП № 40 Аэропорт | ВЛ – 6 кВ СН 2 | 100/5 | 40 | 3 |
| 5 | ВЛ – 6 АО г. Мезень 1 Аэропорт | суммарное расстояние 850 метров |
| 6 | ВЛ – 6 г. Мезень, Пром.зона | суммарное расстояние 1300 метров |
| 6 | ПРЦ АО г. Мезень 1 Аэропорт | Транзитом ч/з учет Кр = 20 |  |  | 3 |
| 7 | Дизельная АО г. Мезень 1 Аэропорт | Транзитом ч/з учет Кр = 30 |  |  | 3 |
| 8 | КДП АО г. Мезень 1 Аэропорт | Транзитом ч/з учет Кр = 30 |  |  | 3 |
| 9 | ДРЛ АО г. Мезень 1 Аэропорт | Транзитом ч/з учет Кр = 20 |  |  | 3 |
|  | Объекты тепло - водоснабжения |
| 1 | Артезианская скважина № 66, расположенную г. Мезень - 65 градусов 58 минут северной широты 44 градуса 12 минут | паспорт разведочно-эксплуатационной артезианской скважины № 66, пробуренной на территории Мезенского аэропорта Мезенского района Архангельской области 1966 года, выдан Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР Управления водного хозяйства Архоблисполкома Архангельский СМИ «Бурводстрой». |  |  |  |

  - Видение и долгосрочная стратегия развития систем ресурсообеспечения и ресурсосбережения

на 2009-2010 год.

План

| МО «Мезенский район» |
| --- |
|  |  |  | Бюджетные учреждения |
|  |  |  | всего | здравоохранение | образование | культура | спорт | другие |
| Общая информация |
| Количество объектов | 122 | 39 | 47 | 36 | - | - |
| Занимаемая площадь |  |  |  |  |  |  |
| Количество сотрудников |  |  |  |  |  |  |
| Потребление ТЭР |
| 2009 | электроэнергия | кВт*ч | 2835986 | 923786 | 1673037 | 154116 | - | 85047 |
|  |  | руб. | 11684262 | 3805998 | 6892912 | 634958 | - | 350394 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 18562 | 6428 | 6874 | 5260 | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | тепло | Гкал | 9847,97 | 1994 | 6344,29 | 1139,08 | - | 370,6 |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2010 (январь- февраль) | электроэнергия | кВт*ч | 939740,48 | 258996,08 | 563602,2 | 49342,72 | - | 67799,48 |
|  |  | руб. | 5150409,71 | 1452968 | 3049087,9 | 276812,66 | - | 371541,15 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 2731,67 | 1796 | 852,45 | 61,12 | - | 22,1 |
|  |  | руб. | 70484,01 | 46336,8 | 21993,21 | 1576,9 | - | 577,1 |
|  | тепло | Гкал | 3502,46 | 638,08 | 2228,22 | 357,76 | - | 278,4 |
|  |  | руб. | 10255214,35 | 1868298 | 6524239,87 | 1047521,28 | - | 815155,2 |
| 2010 I квартал (план) | электроэнергия | кВт*ч | 1342486,4 | 369994,4 | 805146 | 70489,6 | - | 96856,4 |
|  |  | руб. | 7357728,17 | 2075668,58 | 4355839,86 | 395446,66 | - | 530773,07 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 4156,45 | 2694 | 1331,95 | 95,5 | - | 35 |
|  |  | руб. | 107236,41 | 69505,2 | 34364,31 | 2463,9 | - | 903 |
|  | тепло | Гкал | 95841,55 | 91724 | 3203,07 | 514,28 | - | 400,2 |
|  |  | руб. | 12324760,16 | 268567,9 | 9378594,82 | 1505811,84 | - | 1171785,6 |
| 2010 II квартал (план) | электроэнергия | кВт*ч | 604018,88 | 166497,48 | 362215,7 | 31720,32 | - | 43585,38 |
|  |  | руб. | 3310977,68 | 934050,86 | 1960127,94 | 177951 | - | 238847,88 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 4156,45 | 2694 | 1331,95 | 95,5 | - | 35 |
|  |  | руб. | 107236,41 | 69505,2 | 34364,31 | 2463,9 | - | 903 |
|  | тепло | Гкал | 1532,33 | 279,16 | 974,85 | 156,52 | - | 121,8 |
|  |  | руб. | 4486656,38 | 817380,48 | 2854354,94 | 458290,56 | - | 356630,4 |
| 2010 III квартал (план) | электроэнергия | кВт*ч | 302059,54 | 83248,74 | 181157,85 | 15860,16 | - | 21792,69 |
|  |  | руб. | 1655488,84 | 467025,43 | 980063,97 | 88975,5 | - | 119423,94 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 4200,45 | 2738 | 1331,95 | 95,5 | - | 35 |
|  |  | руб. | 108371,61 | 70640,4 | 34364,31 | 2463,9 | - | 903 |
|  | тепло | Гкал | 328,34 | 59,8 | 208,9 | 33,54 | - | 26,1 |
|  |  | руб. | 961367,81 | 175094,4 | 611647,49 | 98205,12 | - | 76420,8 |
| 2010 IV квартал (план) | Электроэнергия | кВт*ч | 1107551,28 | 305245,38 | 664245,45 | 58153,92 | - | 79906,53 |
|  |  | руб. | 6202974,82 | 1712426,58 | 3726416,97 | 326243,49 | - | 437887,78 |
|  | газ | куб.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | куб.м | 4156,45 | 2694 | 1331,95 | 95,5 | - | 35 |
|  |  | руб. | 107236,41 | 69505,2 | 34364,31 | 2463,9 | - | 903 |
|  | тепло | Гкал | 4049,72 | 737,78 | 2576,38 | 413,66 | - | 321,9 |
|  |  | руб. | 10767591,87 | 2160219,84 | 7543652,35 | 1211196,48 | - | 942523,2 |
| Оснащенность объектов приборами учета (% ) |
| 2009 | электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | газ | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
|  | тепло | 11 | 10 | 11 | 7 | - | 14 |
| 2010 (план) | электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | газ | - | - | - | - | - | - |
|  | вода | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 |
|  | тепло | 26 | 25 | 26 | 22 | - | 29 |
| Использование энергосберегающих ламп (% от общего количества светоточек) |
| 2009 | внутреннее | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
|  | наружное | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| 2010 (план) | внутреннее | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
|  | наружное | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| Проведение энергоаудитов (% обследованных) |
| 2010 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности ( обученных специалистов) |
| 2009 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2010 (план) |  |  | - | - | - | - | - | - |

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

  - Цели и задачи на 2010 год

    - Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов в течение 2010 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного бюджетного учреждения в 2009 году;

    - Оснащению 100% зданий потребителей приборами учета, тепловой энергии 129 шт., приборы общедомового назначения электрической энергии 0 шт., воды 10, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, в том числе оснащение жилых зданий за счет ресурсоснабжающих организаций.

    - Проведения 5 обязательных энергетических обследования зданий учреждений:

  - Цели и задачи на 2011 год

    - Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов в течение 2011 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного бюджетного учреждения в 2010 году;

    - Оснащению 100%зданий потребителей приборами учета, тепловой энергии 129 шт., электрической энергии 100 шт., воды 40 шт., природного газа нет шт. , а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, в том числе оснащение жил фонда и бюджетных учреждений зданий за счет ресурсоснабжающих организаций.

    - Проведения 50% обязательных энергетических обследования зданий учреждений:

    - Исключение из эксплуатации электрических ламп накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения;

    - Запрещение размещения заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения;

  - Цели и задачи на период 2012-2020 годы

    - Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов в течение 2012-2020 годах не менее чем на девять процентов от объема фактически потребленного бюджетными учреждениями в 2011 году;

    - Оснащению 100 % зданий потребителей приборами учета, тепловой энергии 150 шт., электрической энергии 383 шт., воды 150 шт., а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, в том числе оснащение жилого фонда 99  зданий за счет ресурсоснабжающих организаций.

    - Проведения 100%  энергетических обследования зданий учреждений:

    - Выполнение мероприятий по энергосбережению согласно энергетических обследований;

    - Заключение и реализация энергосервисных договоров, в том числе и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного договора;

    - Мониторинг энергопотребления в учреждениях после выполнения энергосберегающих мероприятий.

    - Снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии.

    - Снижение технических потерь  при передаче тепловой энергии.

Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного выхода оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Мезенский муниципальный район»

|  | 4. Мероприятия по энергоснабжению и энергоэффективности на 2011-2020 годы на предприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Всего | Ориентировочная стоимость строительства объектов, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость ПИР (≈ 10% от СМР), тыс. руб. | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мезенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) | шт. | 69 | 2 760 | 0 |  | 60 | 390 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 2 760 |
| 2 | Внедрение приборов регулирующих поступление энергии в жил.помещения. | шт. |  | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках. | шт. | 28 | 3 450 | 0 | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 |
| 4 | Установка узлов учета расхода воды на собственные нужды котельных. | шт. | 10 | 440 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 5 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 3750 | 35 582 | 0 | 2 125 | 2 125 | 15 512 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 125 | 2 597 | 2 598 | 35 582 |
| 6 | Замена котельного оборудования | шт. | 29 | 24 275 | 0 | 2 000 | 2 000 | 6 275 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 24 275 |
| 7 | Объединение систем теплоснабжения от котельных Октябрьская, Дом Культуры, Берёзка, Средняя школа, Библиотека, Офис, БПК в единую систему теплоснабжения на базе новой котельной. (п.Каменка) | - | 1 | 31 082 | 0 | 10 360 | 10 360 | 10 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 082 |
| 8 | Объединение систем теплоснабжения от котельных Больница, Детский сад "Кораблик" в единую систему теплоснабжения на базе котельной Больницы. (п. Каменка) | - | 1 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 |
| 9 | Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию (модернизацию) систем теплоснабжения, наружных инженерных сетей и водопровода от котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой, кулинарии, администрации РАЙПО, новой СОШ, суда, почты, магазинов ИП Минькина, рыбного магазина, жилого фонда, объектов теплоснабжения Квартальной котельной в единую систему теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень) мощностью 10 мВт | - | 1 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 |
| 10 | Реконструкция (модернизация) и объединение систем теплоснабжения, наружных инженерных сетей и водопровода от котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой, кулинарии, администрации РАЙПО, новой СОШ, суда, почты, магазинов ИП Минькина, рыбного магазина, жилого фонда, объектов теплоснабжения Квартальной котельной в единую систему теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень) мощностью 10 мВт | - | 1 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 11. | Разработка проекта (ПСД) на строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 660 м (г. Мезень, пр. Советский). в целях объединения нескольких малых источников теплоснабжения на одной котельной. | м.п. | 660 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 12 | Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию (модернизацию) наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 750 м (г. Мезень, пр. Канинский). | м.п. | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 13 | Строительство теплосети наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 660 м (г. Мезень, пр. Советский) в целях объединения нескольких малых источников теплоснабжения на одной котельной. | м.п. | 660 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 |
| 14 | Реконструкция (модернизация) наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 750 м (г. Мезень, пр. Канинский). | м.п. | 750 | 30 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 510 |
| 15 | Перенос котельной ЦРБ на площадку 100 м северо-восточней от административного здания РОВД с целью снижения тепло потерь и уменьшение загрязнения города |  |  | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 16 | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов |  |  | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 17 | Организация торфоразработок для производсва биотоплива (торфяных брикетов) |  |  | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
|  | итого |  |  | 357 720 | 0 | 18 080 | 16 490 | 36 455 | 214 755 | 48 720 | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 927 | 4 928 | 357 720 |

| №№ п/п | Мероприятия по объектам | Кол-во | Источник финансирования | Сроки Исполнения. | Показатели Экономии (Гкал),куб м, кВат. | Исполни-тель. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный тыс. руб. | Областной тыс. руб. | Местный тыс. руб. | Собственный Тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой ответственности В том числе: | 30 | - | - | 4.2)Мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях на 2010-2015 гг. 980 | Смета расходов | 2010 год | 842 Гкал | - |
|  |  |  |  |  | 1085 | Смета расходов | 20 10 год | 607,3 Гкал |  |
|  |  |  |  |  | 770 | Смета расходов | 2010 год | 528,2 Гкал |  |
|  | Жердская врачебная амбулатория | 1 | - | - | 110 | Смета расходов | 2010 год. |  | Мезенская ЦРБ |
|  | М 0У "Быченская средняя школа» | 3 | - | - | 294 | Смета расходов | 2010 год. |  | М 0У "Быченская средняя школа» |
|  | МДОУ «Журавушка» | 3 | - | - | 315 | Смета расходов | 2010год. |  | МДОУ «Журавушка» |
|  | Мезенский ДНТ | 1 | - | - | 110 | Смета расходов | 2010 год. |  | Мезенский ДНТ |
|  | Мезенская ЦРБ | 7 | - | - | 770 | Смета расходов | 2010год. |  | Мезенская ЦРБ |
|  |  | 2 | - | - | 196 | Смета расходов | 2010 год |  |  |
|  | МОУ ДОД «ДШИ № 15» | 1 | - | - | 110 | Смета расходов | 2010 год |  | МОУ ДОД «ДШИ № 15» |
|  | МОУ « Мезенская средняя школа» | 3 | - | - | 330 | Смета расходов | 2010 год |  | МОУ « Мезенская средняя школа» |
|  | МДОУ с. Долгощелье | 1 | - | - | 110 | Смета расходов | 2010 год |  | МДОУ с. Долгощелье |
|  | МО «Койденское» | 3 | - | - | 294 | Смета расходов | 2010 год |  | МО «Койденское» |
|  | ФГУП «Аэропорт Мезень» | 2 | - | - | 196 | Смета расходов | 2010 год |  | ФГУП «Аэропорт Мезень» |
| 2 | Монтаж приборов учета по использованию воды в границах балансовой ответственности В том числе: | 12 | - | - | 74,4 | Смета расходов | 2010 год | 980 куб.м. |  |
|  | МДОУ «Журавушка» | 1 | - | - | 6,2 | Смета расходов | 2010год |  | Д\Сад «Журавушка» |
|  | Мезенская ЦРБ | 6 | - | - | 37,2 | Смета расходов | 2010 год |  | Мезенская ЦРБ |
|  | МОУ « Мезенская средняя школа» | 4 | - | - | 24,8 | Смета расходов | 2010год |  | МОУ « Мезенская средняя школа» |
|  | МДОУ с. Долгощелье | 1 | - | - | 6,2 | Смета расходов | 2010год |  | МДОУ с. Долгощелье. |
| 3 | Замена светильников с лампами накаливания от 100 до150 Вт на светильники: на энергосберегающие лампы. | ЛБ-40 Вт 3101шт. ЛН от 100 150вт 3152 шт. | - | - | 413,910 | Смета расходов | 2012год |  |  |
|  |  |  | - | - | 210,540 | Смета расходов | 2012 год |  |  |
|  |  |  | - | - | 133,865 | Смета расходов учреждений | 2012 год | 2830,5 |  |
|  | Учреждения культуры администрация МО «Мезенский район» | ЛБ-40 Вт 867 шт. ЛН от 100 Вт до150вт 586 шт. | - | - | Средняя цена-105*1,2*1,15 210,54 | Смета расходов учреждений | 2013 год. | 269,4 | Управление культуры Администрация МО «Мезенский район» |
|  | Учреждение образования. | ЛБ-40 Вт 2029 шт. ЛН от 100 Вт до150 Вт 1913 шт. | - | - | Средняя цена-0,105 тыс. руб. 413,910 | Смета расходов учреждений | 2013год. | 844,0 | Управление Образования |
|  | Мезенская ЦРБ | ЛБ-40 Вт 205 шт. ЛН от100 Вт до 150 Вт 653 шт. | - | - | Средняя цена-0,105 *1,2*1,15тыс. руб. 124,324. | Смета расходов | 2011 | 1267,1 | Мезенская ЦРБ |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем | - | - | - | 128.96 | Смета расходов | 2010год 2010год. | - | - |
|  | МДОУ «Улыбка», здания | - | - | - | 56.07 | Смета расходов | 2010год | - | МДОУ «Улыбка», |
|  | амбулатории Мезенской ЦРБ. | - | - | - | 72.89 | Смета расходов | 2010год | - | Мезенская ЦРБ. |
| 5 | перспективный план (на три года 2010.-2012г.) по реконструкции объектов энергетики и использованию биотоплива на объектах теплоэнергетики «Мезенского района» | - | - | - | - | - | 2010 год | Предпроектные решения по реконструкции системы теплоснабжения. | Отдел ПТИИ и ПР |
| 6 | Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса в 2013 году в МО «Мезенский район» | 6 мероприятий | - | 17 429,9 | 4 357,5 | Смета расходов | 2013 год | Перечень мероприятий по модернизации и капитальному ремонтуобъектов ТЭК. | Подрядные организации, победители аукционов |

Цели программы энергосбережения в муниципальном образовании могут быть достигнуты только при активном участии руководителей Администрации. Для управления организационными процессами в рамках реализации программы создана рабочая группа Энергетической Эффективности с назначением руководителя рабочей группы.

Роль руководителя рабочей группы энергетической эффективности:

- Руководитель группы ЭЭ действует как главное лицо по принятию основных решений в период реализации Программы.

- Руководитель группы ЭЭ отвечает за управление задачами, которые будут выполнены командой ЭЭ и другими участниками Администрации.

Основные Обязанности.

- Принимать решения по выполнению задач в рамках программы энергосбережения;

- Принимать решения о создании специализированного подразделения, его функциях, составе и подчинённости для обеспечения выполнения программы;

- Принимать решения по разработке ежегодных планов, перечню мероприятий, объёмам необходимого финансирования;

- Координировать работу по внесению предложений в проект бюджета очередного года;

- Принимать решения о целесообразности привлечения внешних инвестиций и организации работ с внешними инвесторами;

- Периодически вносить корректировки в программу с учётом изменяющихся обстоятельств;

- Контролировать выполнение задач в соответствии с согласованным временем и качеством, проверять их исполнение и достигнутые результаты;

- Контролировать достижение планируемых показателей программы;

- Организовывать подготовку и предоставление отчетов о продвижении программы главе администрации.

  - Мероприятия, инвестиции сроки окупаемости по секторам потребителей муниципального образования (сводная).

| №п.п. | Наименование энергосберегающих мероприятий | Кол-во объектов | Затраты на реализацию мероприятий | Годовая экономия энергопотребления | Годовое снижение расхода на коммунальное обслуживание | Срок окупаемости | Годовое снижение бюджетных расходов | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | тыс.руб | Гкал/год | кВтч/год | м3/год | т.у.т/год | тыс.руб | год | тыс.руб |  |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | Установка приборов учета Тепловой энергии | 41 | 3826.7 | 1960 | - | - | 588 | - | 6 месяцев | 6771.8 | 2010 |
| 2 | Установка приборов учета электрической энергии | 122 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| 3 | Установка приборов учета воды. | 12 | 74 | - | - | 980 | - | - | 2 | 32,8 | 2011 |
|  | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) | 8 9 9 8 8 9 8 9 | 60 390 330 330 330 330 330 330 330 |  |  |  |  |  |  | Неопред | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| 6 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  |  |  |  |  |  |  |  | Неопред | 2010 |
|  |  | 8 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |
|  |  | 22 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
|  |  | 26 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |
|  |  | 20 2 | 1000 130 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 2015 |
| 7 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2011 2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |
|  |  | 60 | 2100 | 3600 | - | - | 866 |  | 1 | 14 400.0 | 2014 2015 2016 |
| 8 | Мероприятия по экономии электроэнергии | 122 | 2 380.5 | - | 502 | - | - | - | 1 | 2 380.5 | 2010 2011 2012 2013 2014 |
| 9 | Мероприятия по экономии холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет. | 2010 2020 |
| Жилищный фонд |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2011 |
|  |  | 85 | 8075 | 2000 |  |  | 456 |  | 6 месяцев | 6910.0 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2011 2012 |
|  |  | 384 | 15 360 | - | - | - | - | - | - | Неопр. | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2011 |
|  |  | 85 | 1020.0 | - | - | 2000 | - | 43.0 | - | - | 2012 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
| 4 | Установка поквартирных приборов учета электрической энергии | Установлено 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5 | Установка поквартирных приборов учета воды | 362 362 |  |  |  |  |  |  |  | Неопр. Неопр. | 2018 2019 |
| 6 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |
|  |  | 5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
|  |  | 25 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |
|  |  | 80 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
|  |  | 274 | 274 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |
| Общественный и муниципальный транспорт |
| 1 | Мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |
|  |  | 4 | 120.0 |  |  |  | 21.7 | - | 6месяцев | 545.5 | 2011 2012 |
| Системы уличного освещения |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения | 14 | 1372 |  |  |  |  |  | 3.5 | 372 | 2012 2015 |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) | 2 | 600 |  |  |  |  |  | 2 | 274 | 2012 2015 |
|  | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения | 8 | 320.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 2015 |
| Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1 |  | ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2020 |
| Мероприятия по повышению использования источников вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии |
| … | … | Не предусматриваются источники вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 2020 |

Выводы и показатели по финансированию энергосберегающих мероприятий, сроку их окупаемости и экономии

бюджетных средств.

Заключение:

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

На этом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 23,52 кВт.ч/м2, или на 19,5% процентов к уровню 2009 года.

В ходе реализации проекта в п.Каменка и г. Мезень останется 9 котельных  с тепловыми сетями общей протяженностью 8,1 км.

снижение потребности в дорогостоящем угле до 10%, а в случае перевода котельных на древесное топливо затраты на приобретение топлива сократятся в 1,2 раза

использование более экологичных и дешевых древесных видов топлива, в том числе и  биотоплива снижение потерь в теплосетях в 1,6 раза

)улучшение экологической ситуации за счет снижения вредных выбросов  в атмосферу на 20% в связи с установкой золоуловителей на новых котельных и использованием более экологически чистых видов топлива (дрова и древесные отходы).

  - Экологические выгоды

| Мероприятия и результаты | Сниженное потребл/ выбросы | CO2 | SO2 | NOx | CO | VOC | Пыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сниженное потребление тяжелых нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сниженные выбросы от сжигаемого газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сниженные выбросы пыли/ частиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение | 20% | 2 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3,0 | 10 |

6.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2015 | 2015-2017 | 2017 2018 | 2018-2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 0.093 | 0. 092 | 0.086 | 0.079 | 0.075 | 0.068 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | - | - | - | - | - | - |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 3000.0 | 15053.6 | 7673.2 | 11185.6 | 4677.79 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 11600 | 9300 | 6975 | 6900 | 6800 | 6600 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 10551 | 8440 | 8200 | 7850 | 7700 | 7650 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 11842 | 1346.4 | 1963 | 841.5 |  |
| В.3. | ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 24,30 | 19,44 | 14,58 | 14,00 | 14,50 | 14,50 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 16791 | 6666 | 2003 | 1727 | 1727 |
| В.5. | вода в натуральном выражении | тыс.м.куб | 89.41 | 89.0 | 75.6 | 74.5 | 74.5 | 73.5 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 1041 | 3403 | 279.0 | 279.0 | 254.0 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. |  |  |  |  |  |  |

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

## 7.1Перечень бюджетных организация с наибольшим удельным энергопотреблением, подлежащие первоочередному внедрению энергосберегающих мероприятий

| № | Наименование объекта | Отапли-ваемая площадь, м2 | Потребление электро-энергии, МВтч | Потребление тепловой энергии, МВтч | Общее потребление энергии, МВтч | Удельное потребление энергии, кВтч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Мезенская районная больница» (МУЗ ЦРБ) | 9807 | 408.4 | 2269.8 | 2678.2 | 273 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры «Мезенский районный дом культуры. | 2168 | 0.358 | 750.5 | 758.858 | 350 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2Примерный перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях и сооружениях административного назначения, а также социальной сферы муниципального образования

| №п/п | Наименование Учреждений, организациЙ. | Наименование должности руководителя | ФИО руководителя Исполняющего программные мероприятия. | ФИО ответственного лица За выполнение программных мероприятий. | Сроки выполнения | Мероприятия программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Койденская средняя школа Мезенского района» | Директор | Юдчиц Валентина Павловна Тел.56120 | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2010 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |
|  |  |  |  |  | 2012 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 20011 | Монтаж приборов учета по использованию воды. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 2 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Долгощельская средняя школа Мезенского района» | Директор | Попова Нина Степановна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 014 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 3 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Быченская средняя школа Мезенского района» | Директор | Митькина Лидия Витальевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |
|  |  |  |  |  | 2 011 | Монтаж приборов учета по использованию воды. |
|  |  |  |  |  | 2 016. | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2014 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 4 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Соянская средняя школа Мезенского района» | Директор | Крапивина Ольга Владимировна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2017 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Каменская средняя школа Мезенского района» | Директор | Яхова Анна Владимировна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2018 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы |
| 6 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Дорогорская средняя школа Мезенского района» | Директор | Шеметев Владислав Николаевич | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2019 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 7 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа г.Мезень» | Директор | Некипелова Нина Анатольевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2020 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2014 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | Директор | Ватолкина Надежда Юрьевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 014 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 9 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мезенская детско-юношеская спортивная школа» | Директор |  | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2015 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 10 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Жердская основная школа Мезенского района» | Директор | Чикина Валентина Николаевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 016 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 11 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Целегорская основная школа Мезенского района» | Директор | Сидорова Нина Борисовна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 017 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 12 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Ручьевская основная школа Мезенского района» | Директор | Дорофеева Елена Геннадьевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 018 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 13 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Совпольская основная школа Мезенского района» | Директор | Попова Ольга Юрьевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 0120 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 14 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Азапольская основная школа Мезенского района» | Директор | Акишин Сергей Дмитриевич | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2019 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 15 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Козьмогродская основная школа Мезенского района» | Директор | Ляпина Ирина Петровна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 014 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 16 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Сафоновская основная школа Мезенского района» | Директор | Окулова Любовь Васильевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 015 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 17 | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная Мосеевская основная школа Мезенского района» | Директор | Лочехин Николай Андреевич | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 016 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 18 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Улыбка» | Директор | Коршакова Валентина Брониславовна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2017 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 19 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка» п.Каменка | Директор | Окулова Любовь Васильевна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 018 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
| 20 | МОУ «Детская школа искусств №15» | Директор | Коршакова Надежда Александровна | Начальник Управления Образования администрации МО «Мезенский район» Чупова Нина Генадьевна. | 2 019 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 21 | МУЗ «Мезенская центральная районная больница» | Главный врач | Бурляй Сергей Николаевич | Бурляй Сергей Николаевич | 2010 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |
|  |  |  |  |  | 2020 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2010 | Разработать проектно сметную документацию и провести ремонт внутренних тепловых сетей здания амбулатории. |
|  | МО «Мезенский район» |  |  |  |  |  |
| 22 | ФГУП «Аэропорт Мезень» | Директор. | Лазарь П.Д. | Лазарь Петр Дмитриевич | 2010 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |
| 23 | Муниципальное учреждение культуры «Мезенский районный дом культуры. | Директор. | Ганичева Екатерина Александровна | Ганичева Екатерина Александровна | 2010 | Монтаж приборов учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности |
|  |  |  |  |  | 2014 | Провести энергоэудит в зданиях учреждений. |
|  |  |  |  |  | 2013 | Замена светильников с ламп накаливания от 100до 150 ВТ на энерго сберегающие лампы. |

8.Примерный перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях жилищного сектора

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технические мероприятия |
| 1 | Оснащение общедомовыми приборами учета потребления каждого энергоносителя | 2010-2012 | ОАО «Архоблэнерго» |
| 2 | Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии с корректировкой по температуре окружающего воздуха и по температуре в помещении | 2012-2020 | Конкурс. |
| Высокозатратные |
| 15 | Замена ветхих оконных рам на современные с повышенным термическим сопротивлением | 2010-2020 | Собственники жилых помещений. |
| 16 | Утепление ограждающих конструкций многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах | 2010-2020 | Собственники жилых помещений. |
| 17 | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные (с высоким, более 95% для природного газа, коэффициентом полезного действия) | 2010-2020 | Собственники жилых помещений. |
| 18 | Реконструкция разводящих систем отопления здания для пофасадного регулирования | 2010-2020 | Собственники жилых помещений. |
| Энергосберегающие мероприятия по электроснабжению |
| 19 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные (с увеличенным световым потоком по отношению к установленным) | 2011 | Собственники жилых помещений. |
| 20 | Установка датчиков движения/звука/освещенности/временных таймеров в системе освещения площади мест общего пользования |  |  |
| 21 | Перекладка разводящих электрических сетей здания для снижения потерь электрической энергии |  |  |

## 8.2Примерный перечень энергосберегающих мероприятий в учреждениях ТЭК

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организационные мероприятия |
| 1 | Внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости; | 2010- 2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 2 | Энергетическое обследование предприятия; | 2012 2020 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 3 | Составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов; | 2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 4 | Разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия; | 2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 5 | Разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий повышения энергоэффективности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов; | 2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 6 | Аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация; | 2011 | Юридический отдел ОАО«Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 7 | Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов; | 2010-2011 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 8 | Реализация мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше одного года; | 2010-2020 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
|  | Технические мероприятия |
| 1 | установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах ( резко снижает затраты на тепло, окупаемость затрат на установку узла учета 2-6 мес., установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах снижает расход тепла на 20-30%); | 2011-2020 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 2 | технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные ИК - системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз. Окупаемость 9 –18 мес); | 2010-2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 3 | внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии 40-70%, на насосных станциях дополнительно по теплу 20%, по воде 15-20%. Окупаемость 3-18 мес); | 2010-2012 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 4 | оптимизация нагрузки силовых трансформаторов(до 10% снижения потерь; | 2011 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |
| 5 | установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз. Окупаемость 2-3 мес); | 2011 | Директор ОАО «Архоблэнерго» Мезенский филиал. |

# Text boxes

2020

2020

2012